## Startseite
Stand: 1.10.2024
Fachgebiet | Disziplin | Faculty | Discipline
Infrastrukturplanung | Abwasser | Infrastructureplanning | Sewage
| Elektro |  | Electric
| Medien |  | Utilities

## ia
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 65003
Einrichtungen | Equipment | 004_Einrichtungen | 65004
Regenrinnen/Einläufe 2D | rain gutters 2D | 005_Regenrinnen_2D | 65005 | 1
Regenrinnen/Einläufe 3D | rain gutters 3D | 006_Regenrinnen_3D | 65006 | 1
Schächte/Sonderbauwerke Mischwasser 2D | chamber mixing_water 2D | 010_Schaechte_Mischwasser_2D | 65010 | 7
Schächte/Sonderbauwerke Mischwasser 3D | chamber mixing_water 3D | 011_Schaechte_Mischwasser_3D | 65011 | 7
Schächte/Sonderbauwerke Schmutzwasser 2D | chamber waste_water 2D | 012_Schaechte_Schmutzwasser_2D | 65012 | 84
Schächte/Sonderbauwerke Schmutzwasser 3D | chamber waste_water 3D | 013_Schaechte_Schmutzwasser_3D | 65013 | 84
Schächte/Sonderbauwerke Regenwasser 2D | chamber rain_water 2D | 014_Schaechte_Regenwasser_2D | 65014 | 124
Schächte/Sonderbauwerke Regenwasser 3D | chamber rain_water 3D | 015_Schaechte_Regenwasser_3D | 65015 | 124
Schächte/Sonderbauwerke außer Betrieb 2D | chamber inoperative 2D | 016_Schaechte_ausser_Betrieb_2D | 65016 | 1
Schächte/Sonderbauwerke außer Betrieb 3D | chamber inoperative 3D | 017_Schaechte_ausser_Betrieb_3D | 65017 | 1
Schächte/Sonderbauwerke neutral 2D | chamber neutral 2D | 018_Schaechte_neutral_2D | 65018 | 0
Schächte/Sonderbauwerke neutral 3D | chamber neutral 3D | 019_Schaechte_neutral_3D | 65019 | 0
Schächte/Sonderbauwerke Regenwasser Dach 2D | chamber rain_water roof 2D | 020_Schaechte_Regenwasser_Dach_2D | 65020 | 126
Schächte/Sonderbauwerke Regenwasser Dach 3D | chamber rain_water roof 3D | 021_Schaechte_Regenwasser_Dach_3D | 65021 | 126
Schächte/Sonderbauw. Regenwasser Straße 2D | chamber rain_water street 2D | 022_Schaechte_Regenwasser_Strasse_2D | 65022 | 122
Schächte/Sonderbauw. Regenwasser Straße 3D | chamber rain_water street 3D | 023_Schaechte_Regenwasser_Strasse_3D | 65023 | 122
Mischwasser | mixing_water | 030_Mischwasser | 65030 | 7
Schmutzwasser | waste_water | 031_Schmutzwasser | 65031 | 84
Regenwasser | rain_water | 032_Regenwasser | 65032 | 124
Ölhaltiges Abwasser | oily_sewage | 033_Oelhaltiges_Abwasser | 65033 | 41
Fetthaltiges Abwasser | fatty_sewage | 034_Fetthaltiges_Abwasser | 65034 | 33
Regenwasser Dach | rain_water_roof | 035_Regenwasser_Dach | 65035 | 126
Regenwasser Strasse | rain_water_street | 036_Regenwasser_Strasse | 65036 | 122
Entlüftungsleitung | vent_pipe | 040_Entlueftungsleitung | 65040 | 84
Drainage | Drainage | 050_Drainage | 65050 | 113
Abwasser außer Betrieb | waste water inoperative | 060_Abwasser_ausser_Betrieb | 65060 | 1
IA_neutral | IA_neutral | 099_IA_neutral | 65099 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 65110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 65111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 65112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 65120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 65121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 65122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 955_Mass_TOP | 65955
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 956_Mass_FRONT | 65956
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 957_Mass_LEFT | 65957
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 958_Mass_RIGHT | 65958
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 959_Mass_BACK | 65959
Mittellinien | single lines | 962_IA_SL | 65962
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 963_conn_point | 65963
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 964_TRICAD_Level_unvis | 65964
Legende CARF | legend CARF | 965_TRICAD_Legende | 65965
Durchbrüche CARF 2D | break-throughs CARF 2D | 966_TRICAD_Durchbrueche_2D | 65966
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 967_TRICAD_Durchbrueche_3D | 65967
Halterungen | brackets | 975_Halterungen | 65975

## ie
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 66003
Einrichtungen | Equipment | 004_Einrichtungen | 66004
Beleuchtung | lighting | 010_Beleuchtung | 66010 | 3
Beleuchtungsfundamente | lighting fundament | 011_Beleuchtungsfundamente | 66011 | 3
Beschriftung Beleuchtung | inscription lighting | 012_Beschriftung_Beleuchtung | 66012
Schächte 2D | chamber 2D | 020_Schaechte_2D | 66020 | 124
Schächte 3D | chamber 3D | 021_Schaechte_3D | 66021 | 124
Beschriftung Schächte | inscription chamber | 022_Beschriftung_Schaechte | 66022
Kabelschutzrohre | cable protective pipe | 030_Kabelschutzrohre | 66030 | 124
Beschriftung Kabelschutzrohre | inscription cable protective pipe | 031_Beschriftung_Kabelschutzrohre | 66031
Kabel_erdverlegt | cable_underground | 040_Kabel_erdverlegt | 66040 | 124
Beschriftung Kabel erdverlegt | inscription cable underground | 041_Beschriftung_Kabel_erdverlegt | 66041
IE_neutral | IE_neutral | 099_IE_neutral | 66099 | 0
Beschriftung_IE_neutral | inscription _IE_neutral | 100_Beschriftung_IE_neutral | 66100
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 66110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 66111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 66112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 66120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 66121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 66122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 955_Mass_TOP | 66955
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 956_Mass_FRONT | 66956
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 957_Mass_LEFT | 66957
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 958_Mass_RIGHT | 66958
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 959_Mass_BACK | 66959
Mittellinien | single lines | 962_IE_SL | 66962
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 963_conn_point | 66963
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 964_TRICAD_Level_unvis | 66964
Legende CARF | legend CARF | 965_TRICAD_Legende | 66965
Durchbrüche CARF 2D | break-throughs CARF 2D | 966_TRICAD_Durchbrueche_2D | 66966
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 967_TRICAD_Durchbrueche_3D | 66967
Halterungen | brackets | 975_Halterungen | 66975

## im
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 67003
Einrichtungen | Equipment | 004_Einrichtungen | 67004 | 0
Schächte_Wasser 2D | chamber_water 2D | 010_Schaechte_Wasser_2D | 67010 | 2
Schächte_Wasser 3D | chamber_water 3D | 011_Schaechte_Wasser_3D | 67011 | 2
Schächte_Dampf 2D | chamber_steam 2D | 012_Schaechte_Dampf_2D | 67012 | 3
Schächte_Dampf 3D | chamber_steam 3D | 013_Schaechte_Dampf_3D | 67013 | 3
Schächte_neutral 2D | chamber_neutral 2D | 014_Schaechte_neutral_2D | 67014 | 0
Schächte_neutral 3D | chamber_neutral 3D | 015_Schaechte_neutral_3D | 67015 | 0
Druckluft | Compressed air | 020_Druckluft | 67020 | 5
Erdgas | natural_gas | 021_Erdgas | 67021 | 86
Super_Benzin | super_fuel | 022_Super_Benzin | 67022 | 118
Diesel | diesel | 023_Diesel | 67023 | 54
Heizoel | heating_oil | 024_Heizoel | 67024 | 145
Trink_Kaltwasser | cold_drinking_water | 025_Trink_Kaltwasser | 67025 | 2
Brunnenmischwasser | well_combined_water | 026_Brunnenmischwasser | 67026 | 28
Bodenseewasser | lake_constance_water | 027_Bodenseewasser | 67027 | 44
Industriewasser | industrial_water | 028_Industriewasser | 67028 | 60
Brunnenwasser | well_water | 029_Brunnenwasser | 67029 | 92
Sonstiges_Wasser | miscellaneous_water | 030_Sonstiges_Wasser | 67030 | 228
Vollentsalztes_Wasser | fully_desalinated_water | 031_vollentsalztes_Wasser | 67031 | 180
Werkswasser | factory_water | 032_Werkswasser | 67032 | 2
Baumbewaesserung | tree_irrigation | 033_Baumbewaesserung | 67033 | 2
Kuehlwasser_Ruecklauf | cooling_water_return | 040_Kuehlwasser_Ruecklauf | 67040 | 5
Kuehlwasser_Vorlauf | cooling_water_flow | 041_Kuehlwasser_Vorlauf | 67041 | 3
Kaltwasser_Ruecklauf | cold_water_flow | 042_Kaltwasser_Ruecklauf | 67042 | 2
Kaltwasser_Vorlauf | cold_water_return | 043_Kaltwasser_Vorlauf | 67043 | 116
Feuerloeschwasser | fire_extinguish_water | 050_Feuerloeschwasser | 67050 | 210
Sprinklerwasser | sprinkler_water | 051_Sprinklerwasser | 67051 | 211
Heizung_VL | heating_flow | 060_Heizung_VL | 67060 | 3
Heizung_RL | heating_return | 061_Heizung_RL | 67061 | 5
Fernwaerme_VL | destrict_thermal_heat_flow | 062_Fernwaerme_VL | 67062 | 3
Fernwaerme_RL | destrict_thermal_heat_return | 063_Fernwaerme_RL | 67063 | 5
Betriebswaerme_VL | operation_thermal_heat_flow | 064_Betriebswaerme_VL | 67064 | 3
Betriebswaerme_RL | operation_thermal_heat_return | 065_Betriebswaerme_RL | 67065 | 5
Dampf | Steam | 070_Dampf | 67070 | 3
Kondensat | condensate | 071_Kondensat | 67071 | 219
AB | waste | 080_Abluft | 67080 | 115
ZU | intake | 081_Zuluft | 67081 | 251
AU | outside | 082_Aussenfuft | 67082 | 2
FO | FO | 083_Fortluft | 67083 | 148
IM_VL_neutral | IM_flow_neutral | 099_IM_VL_neutral | 67099 | 0
IM_RL_neutral | IM_return_neutral | 100_IM_RL_neutral | 67100 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 67110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 67111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 67112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 67120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 67121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 67122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 955_Mass_TOP | 67955
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 956_Mass_FRONT | 67956
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 957_Mass_LEFT | 67957
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 958_Mass_RIGHT | 67958
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 959_Mass_BACK | 67959
Mittellinien | single lines | 962_IM_SL | 67962
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 963_conn_point | 67963
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 964_TRICAD_Level_unvis | 67964
Legende CARF | legend CARF | 965_TRICAD_Legende | 67965
Durchbrüche CARF 2D | break-throughs CARF 2D | 966_TRICAD_Durchbrueche_2D | 67966
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 967_TRICAD_Durchbrueche_3D | 67967
Halterungen | brackets | 975_Halterungen | 67975