## Startseite
Stand: 31.11.2024
Fachgebiet | Disziplin | Faculty | Discipline
TGA-Mechanik | Dampf | MEP-Mechanical | Steam
| Heizung |  | Heater
| Raumluft |  | Indoor air
| Prozessluft |  | Process air
| RWA |  | SHE
| Druckluft |  | Compressed air
| Emulsionen_Waschwasser |  | Emulsions/Washing Fluid
| Kalt_Kuehlwasser |  | Cold Water/Cooling Water
| Lacke_und_Kleber |  | Paints and adhesives
| Oele_Fette_Kraftstoffe |  | Oils/Greases/Fuels
| Sanitaer |  | Sanitation
| Saeuren_Laugen_Chemiekalien |  | Acids/Alkalis/Chemicals
| Technische_Flüssigkeiten |  | Technical fluids
| Technische_Gase |  | Technical gases
| Brandschutz |  | Fire protection
| Auto_MSR_RI_Schema |  | Automation/ICA/P&ID scheme
| Spaeneentsorgung |  | Splinter disposal
TGA-Elektrik | Grundinstallation | MEP-Electrical | Basic installations
| Nachrichtentechnik |  | Telecommunications
| Sicherheitstechnik |  | Security technology
| Gebäudeübersichten |  | Building overviews
| Werksübersichten |  | Plant overviews
| MSR_Grundriss |  | ICA Floor Plan
| Auto_MSR_RI_Schema |  | Automation/ICA/P&ID scheme

## da
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 33001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 33002
Isolierung | Isolation | 003_Isolierung | 33003
Einrichtungen | Equipment | 004_Einrichtung | 33004
Dampf_3bar | steam_3bar | 019_Dampf_3bar | 33019 | 3
Kondensat_3bar | condensate_3bar | 020_Kondensat_3bar | 33020 | 219
Dampf_10bar | steam_10bar | 021_Dampf_10bar | 33021 | 3
Kondensat_10bar | condensate _10bar | 022_Kondensat_10bar | 33022 | 219
Dampf_20bar | steam_20bar | 023_Dampf_20bar | 33023 | 3
Kondensat_20bar | condensate_20bar | 024_Kondensat_20bar | 33024 | 219
Dampf_4bar | steam_4bar | 025_Dampf_4bar | 33025 | 3
Kondensat_4bar | condensate_4bar | 026_Kondensat_4bar | 33026 | 219
Dampf_12bar | steam_12bar | 027_Dampf_12bar | 33027 | 3
Kondensat_12bar | condensate_12bar | 028_Kondensat_12bar | 33028 | 219
Dampf_24bar | steam_24bar | 029_Dampf_24bar | 33029 | 3
Kondensat_24bar | condensate_24bar | 030_Kondensat_24bar | 33030 | 219
Expansionsleitung_D | expansion_s | 031_Expansionsleitung | 32031 | 1
DA_neutral | DA_neutral | 099_DA_neutral | 33099 | 0
KO_neutral | KO_neutral | 100_KO_neutral | 33100 | 0
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 33101
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 33110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 33111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 33112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 33120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 33121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 33122 | 0
Mittellinien Dampf | single line steam | 032_Dampf_SL | 33032
Mittellinien Kondensat | single line condensate | 033_Kondensat_SL | 33033
Mittellinien Expansionsleitung | single line expansion | 034_EX_SL | 33034
Beschriftung Pos. Nr. Top | inscription Pos. Nr. Top | 050_Pos_NR_TOP | 33050
Beschriftung Pos. Nr. Front | Inscription Pos. No. Front | 051_Pos_NR_FONT | 33051
Beschriftung Pos. Nr. Left | Inscription Pos. No. Left | 052_Pos_NR_LEFT | 33052
Beschriftung Pos. Nr. Right | Inscription Pos. No. Right | 053_Pos_NR_RIGHT | 33053
Beschriftung Pos. Nr. Back | Inscription Pos. No. Back | 054_Pos_NR_BACK | 33054
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 33055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 33056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 33057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 33058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 33059
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 33063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 33064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 33065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 33066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 33067

## he
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 32001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 32002
Isolierung | Isolation | 003_Isolierung | 32003
Heizkörper | Radiator | 004_HK | 32004 | 0
Einrichtung | Equipment | 005_Einrichtung | 32005
Heizung_VL | heating_flow | 010_Heizung_VL | 32010 | 3
Heizung_RL | heating_return | 011_Heizung_RL | 32011 | 5
Expansionsleitung | expansion | 012_Expansionsleitung | 32012 | 1
Fernwaerme_VL | destrict_thermal_heat_flow | 013_Fernwaerme_VL | 32013 | 3
Fernwaerme_RL | destrict_thermal_heat_return | 014_Fernwaerme_RL | 32014 | 5
Industrieheizung_VL | industrial_heat_flow | 015_Industrieheizung_VL | 32015 | 3
Industrieheizung_RL | industrial_heat_return | 016_Industrieheizung_RL | 32016 | 1
Raumheizung_VL | room_heat_flow | 017_Raumheizung_VL | 32017 | 3
Raumheizung_RL | room_heat_return | 018_Raumheizung_RL | 32018 | 5
Betriebswaerme_VL | operation_thermal_heat_flow | 025_Betriebswaerme_VL | 32025 | 3
Betriebswaerme_RL | operation_thermal_heat_return | 026_Betriebswaerme_RL | 32026 | 5
gereg_Heizwaerme VL | regulated_thermal_heat_flow | 027_gereg_Heizwaerme_VL | 32027 | 3
gereg_Heizwaerme RL | regulated_thermal_heat_return | 028_gereg_Heizwaerme_RL | 32028 | 5
Rauchgasabzug | Flue_gas | 070_Rauchgasabzug | 32070 | 136
Rauchgaskondensat | smoke gas condensate | 071_Rauchgaskondensat | 32071 | 133
HE_VL_neutral | HE_VL_neutral | 099_HE_VL_neutral | 32099 | 0
HE_RL_neutral | HE_RL_neutral | 100_HE_RL_neutral | 32100 | 0
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 32101
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 32110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 32111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 32112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 32120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 32121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 32122 | 0
Mittellinien Vorlauf | single line flow | 030_VL_SL | 32030
Mittellinien Rücklauf | single line return | 031_RL_SL | 32031
Mittellinien Expansionsleitung | single line expansion | 033_EX_SL | 32033
Beschriftung Pos. Nr. Top | inscription Pos. Nr. Top | 050_Pos_NR_TOP | 32050
Beschriftung Pos. Nr. Front | Inscription Pos. No. Front | 051_Pos_NR_FONT | 32051
Beschriftung Pos. Nr. Left | Inscription Pos. No. Left | 052_Pos_NR_LEFT | 32052
Beschriftung Pos. Nr. Right | Inscription Pos. No. Right | 053_Pos_NR_RIGHT | 32053
Beschriftung Pos. Nr. Back | Inscription Pos. No. Back | 054_Pos_NR_BACK | 32054
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 32055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 32056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 32057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 32058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 32059
Beschriftung Heizkörper | inscription heating body | 062_HK_Text | 32062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 32063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 32064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 32065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 32066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 32067

## lu
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Isolierung | Isolation | 003_Isolierung | 31003
AU | outside | 011_AU | 31011 | 2
ZU | intake | 012_ZU | 31012 | 251
ZU_2 | intake_2 | 013_ZU_2 | 31013 | 3
MI | mixture | 014_MI | 31014 | 65
UM | circul | 015_UM | 31015 | 65
AB | waste | 016_AB | 31016 | 115
FO | FO | 017_FO | 31017 | 148
ER | ER | 018_ER | 31018 | 20
GE | gE | 019_GE | 31019 | 67
LU_neutral | LU_neutral | 099_LU_neutral | 31099 | 0
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 31101
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 31110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 31111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 31112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 31120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 31121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 31122 | 0
Beschriftung Pos. Nr. Top | inscription Pos. Nr. Top | 050_Pos_NR_TOP | 31050
Beschriftung Pos. Nr. Front | Inscription Pos. No. Front | 051_Pos_NR_FRONT | 31051
Beschriftung Pos. Nr. Left | Inscription Pos. No. Left | 052_Pos_NR_LEFT | 31052
Beschriftung Pos. Nr. Right | Inscription Pos. No. Right | 053_Pos_NR_RIGHT | 31053
Beschriftung Pos. Nr. Back | Inscription Pos. No. Back | 054_Pos_NR_BACK | 31054
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 31055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 31056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 31057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 31058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 31059
Bedienraum_2D | Load/unload_area_2D | 060_Bedienraum_2D | 31060
Gerätebezeichnungen | Equipment_designations | 061_Geraetebezeichnungen | 31061
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 31063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 31064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 31065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 31066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 31067

## pl
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Isolierung | Isolation | 003_Isolierung | 30003
Geraet | Device | 004_Geraet | 30004 | 0
Emulsion | Emulsion | 005_Emulsion | 30005 | 2
Trocken | Dry | 006_Trocken | 30006 | 90
Oel | Oil | 007_Oel | 30007 | 3
Schw_Abl | schw_wast | 008_Schw_Abl | 30008 | 12
Chem_Abl | chem_wast | 009_Chem_Abl | 30009 | 1
Sonstige | miscel | 010_Sonstige | 30010 | 100
FO_unbehandelt | waste_unt | 021_FO_unbehandelt | 30021 | 148
FO_behandelt | waste_tre | 022_FO_behandelt | 30022 | 181
Spaene | borings | 030_Spaene | 30030 | 5
Abgas | Exhaust | 031_Abgas | 30031 | 50
MMS | MMS | 032_Minimalmengenschmierung | 30032 | 170
Lack_Reingasleitung | Paint_Exhaust | 033_Lack_Reingasleitung | 30033 | 244
Lack_Frischluft | Paint_fresh_air | 034_Lack_Frischluft | 30034 | 124
Lack_Abluft | Paint_waste | 035_Lack_Abluft | 30035 | 76
PL_neutral | PL_neutral | 099_PL_neutral | 30099 | 0
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 30101
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 30110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 30111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 30112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 30120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 30121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 30122 | 0
Beschriftung Pos. Nr. Top | inscription Pos. Nr. Top | 050_Pos_NR_TOP | 30050
Beschriftung Pos. Nr. Front | Inscription Pos. No. Front | 051_Pos_NR_FRONT | 30051
Beschriftung Pos. Nr. Left | Inscription Pos. No. Left | 052_Pos_NR_LEFT | 30052
Beschriftung Pos. Nr. Right | Inscription Pos. No. Right | 053_Pos_NR_RIGHT | 30053
Beschriftung Pos. Nr. Back | Inscription Pos. No. Back | 054_Pos_NR_BACK | 30054
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 30055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 30056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 30057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 30058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 30059
Bedienraum_2D | Load/unload_area_2D | 060_Bedienraum_2D | 30060
Gerätebezeichnungen | Equipment_designations | 061_Geraetebezeichnungen | 30061
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 30063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 30064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 30065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 30066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 30067

## rw
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Isolierung | Isolation | 003_Isolierung | 46003
RWA | SHE | 020_RWA | 46020 | 0
RW_neutral | RW_neutral | 099_RW_neutral | 46099 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 46110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 46111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 46112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 46120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 46121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 46122 | 0
Beschriftung Pos. Nr. Top | inscription Pos. Nr. Top | 050_Pos_NR_TOP | 46050
Beschriftung Pos. Nr. Front | Inscription Pos. No. Front | 051_Pos_NR_FRONT | 46051
Beschriftung Pos. Nr. Left | Inscription Pos. No. Left | 052_Pos_NR_LEFT | 46052
Beschriftung Pos. Nr. Right | Inscription Pos. No. Right | 053_Pos_NR_RIGHT | 46053
Beschriftung Pos. Nr. Back | Inscription Pos. No. Back | 054_Pos_NR_BACK | 46054
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 46055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 46056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 46057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 46058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 46059
Bedienraum_2D | Load/unload_area_2D | 060_Bedienraum_2D | 46060
Gerätebezeichnungen | Equipment_designations | 061_Geraetebezeichnungen | 46061
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 46063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 46064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 46065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 46066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 46067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 46101

## dl
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 35001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 35002
Isolierung | Isolation | 003_Isolierung | 35003
Einrichtungen_Luft | Device | 004_Einrichtung | 35004 | 0
Druckluft_6bar | compressed_air_6bar | 005_Druckluft_6bar | 35005 | 5
Druckluft_8bar | compressed_air_8bar | 006_Druckluft_8bar | 35006 | 137
Druckluft_10bar | compressed_air_10bar | 007_Druckluft_10bar | 35007 | 169
Atemluft | breath_air | 008_Atemluft | 35008 | 127
Steuerluft | control_air | 009_Steuerluft | 35009 | 77
Vakuum | Vacuum | 010_Vakuum | 35010 | 13
Ladeluft 6 bar | charge_air_6bar | 011_Ladeluft_6bar | 35011 | 124
Ladeluft 10 bar | charge_air_10bar | 012_Ladeluft_10bar | 35012 | 156
Druckluft_15bar | compressed_air_15bar | 013_Druckluft_15bar | 35013 | 1
Druckluft_20bar | compressed_air_20bar | 014_Druckluft_20bar | 35014 | 170
I-Strang C-Schiene | I-Strand C rail | 030_I-Strang_C-Schiene | 35030 | 10
I-Strang Stahlbau | I-Strang steel construction | 031_I-Strang_Stahlbau | 35031 | 10
I-Strang Aufhängung | I-Strang suspension | 032_I-Strang_Aufhaengung | 35032 | 10
I-Strang Kabeltrasse | I-Strang Cable Path | 033_I-Strang_Kabeltrasse | 35033 | 3
DL_neutral | DL_neutral | 099_DL_neutral | 35099 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 35110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 35111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 35112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 35120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 35121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 35122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 35055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 35056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 35057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 35058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 35059
Mittellinien | single lines | 062_DL_SL | 35062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 35063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 35064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 35065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 35066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 35067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 35101

## em
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 42001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 42002
Isolierung | isolation | 003_Isolierung | 42003
Einrichtungen | equipment | 004_Einrichtung | 42004 | 0
Schleifemulsion_VL | grinding_emulsion_flow | 005_Schleifemulsion_VL | 42005 | 3
Schleifemulsion_RL | grinding_emulsion_return | 006_Schleifemulsion_RL | 42006 | 3
Schneidemulsion_VL | cutting_emulsion_flow | 007_Schneidemulsion_VL | 42007 | 3
Schneidemulsion_RL | cutting_emulsion_return | 008_Schneidemulsion_RL | 42008 | 3
Waschwasser_VL | washing_water_flow | 009_Waschwasser_VL | 42009 | 3
Waschwasser_RL | washing_water_return | 010_Waschwasser_RL | 42010 | 3
Tiefziehemulsion | cupping_emulsion | 011_Tiefziehemulsion | 42011 | 3
Altemulsion-Altwaschwasser | old_emulsion- old_washing_water | 012_ Altemulsion-Altwaschwasser | 42012 | 2
EM_VL_neutral | EM_VL_neutral | 099_EM_VL_neutral | 42099 | 0
EM_RL_neutral | EM_RL_neutral | 100_EM_RL_neutral | 42100 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 42110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 42111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 42112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 42120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 42121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 42122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 42055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 42056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 42057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 42058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 42059
Mittellinien | single lines | 062_EM_SL | 42062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 42063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 42064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 42065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 42066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 42067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 42101

## kw
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 45001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 45002
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 45003
Einrichtung | equipment | 004_Einrichtung | 45004 | 0
Kuehlwasser_Ruecklauf | cooling_water_return | 017_Kuehlwasser_Ruecklauf | 45017 | 5
Kuehlwasser_Vorlauf | cooling_water_flow | 018_Kuehlwasser_Vorlauf | 45018 | 3
Kaltwasser_Ruecklauf | cold_water_flow | 048_Kaltwasser_Ruecklauf | 45048 | 2
Kaltwasser_Vorlauf | cold_water_return | 049_Kaltwasser_Vorlauf | 45049 | 116
KW_VL_neutral | KW_VL_neutral | 099_KW_VL_neutral | 45099 | 0
KW_RL_neutral | KW_RL_neutral | 100_KW_RL_neutral | 45100 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 45110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 45111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 45112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 45120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 45121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 45122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 45055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 45056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 45057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 45058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 45059
Mittellinien | single lines | 062_KW_SL | 45062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 45063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 45064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 45065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 45066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 45067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 45101

## lk
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 36001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 36002
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 36003
Einrichtungen | equipment | 004_Einrichtung | 36004 | 0
Fueller | extender | 005_Fueller | 36005 | 93
Slurry | Slurry | 006_Slurry | 36006 | 126
Decklack_uni | final_coat_uni | 007_Decklack_uni | 36007 | 109
Decklack_metallic | final_coat_metallic | 008_Decklack_metallic | 36008 | 108
Klarlack | clear_coat | 009_Klarlack | 36009 | 124
Wasserbasislack | water_based_coat | 010_Wasserbasislack | 36010 | 59
Loesemittellack | menstruum_coat | 011_Loesemittellack | 36011 | 218
Haerter | Hardener | 012_Haerter | 36012 | 156
Wachs | Wax | 013_Wachs | 36013 | 172
PVC_UBS | PVC_UBS | 014_PVC_UBS | 36014 | 188
PVC_NAHT | PVC_joint | 015_PVC_NAHT | 36015 | 204
PVC_Schweller | PVC_sillboard | 016_PVC_Schweller | 36016 | 220
Kleber | Adhesive | 017_Kleber | 36017 | 235
WL_Spuelfluessigkeit_rein | flush_fluid_clean | 018_WL_Spuelfluessigkeit_rein | 36018 | 158
WL_Spuelfluessigkeit_unrein | flush_fluid_unclean | 019_WL_Spuelfluessigkeit_unrein | 36019 | 170
Butylacetat_rein | butyl_acetate_clean | 020_Butylacetat_rein | 36020 | 94
Butylacetat_unrein | butyl_acetate_unclean | 021_Butylacetat_unrein | 36021 | 121
Amin_Giesserei | amine_foundry | 022_Amin_Giesserei | 36022 | 3
Haerter_Giesserei | hardener_foundry | 023_Haerter_Giesserei | 36023 | 3
Harz_Giesserei | resin_foundry | 024_Harz_Giesserei | 36024 | 3
Loesemittel | menstruum | 025_Loesemittel | 36025 | 3
Trockenabscheidung_Versorgung |  | 026_Trockenabscheidung_Versorgung | 36026 | 90
Trockenabscheidung_Entsorgung |  | 027_Trockenabscheidung_Entsorgung | 36027 | 100
LK_neutral | LK_neutral | 099_LK_neutral | 36099 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 36110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 36111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 36112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 36120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 36121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 36122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 36055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 36056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 36057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 36058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 36059
Mittellinien | single lines | 062_LK_SL | 36062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 36063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 36064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 36065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 36066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 36067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 36101

## of
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 37001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 37002
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 37003
Einrichtungen | equipment | 004_Einrichtung | 37004 | 0
Altoel | waste_oil | 005_Altoel | 37005 | 145
Automatik_Oel | automatic_oil | 006_Automatik_Oel | 37006 | 130
Getriebe_Oel | gear_oil | 007_Getriebe_Oel | 37007 | 115
Getriebe_Oel_RL | Gear_oil_RL | 047_Getriebe_Oel_RL | 37047 | 115
Motoren_Oel | motor_oil | 008_Motoren_Oel | 37008 | 100
Motoren_Oel_RL | Motor_oil_RL | 048_Motoren_Oel_RL | 37048 | 100
Niveau_Oel | level_oil | 009_Niveau_Oel | 37009 | 85
Servo_Oel | servo_oil | 010_Servo_Oel | 37010 | 70
Fette | fats | 011_Fette | 37011 | 87
Vorreinigungsmittel | preliminary_purifier | 012_Vorreinigungsmittel | 37012 | 62
Scheibenwaschgemisch | windows_wash_compound | 013_Scheibenwaschgemisch | 37013 | 45
Scheibenwaschkonzentrat | windows_wash_concentrate | 014_Scheibenwaschkonzentrat | 37014 | 42
Nitroverduennung | nitro_thinner | 015_Nitroverduennung | 37015 | 18
Metallic_Verduennung | metallic_thinner | 016_Metallic_Verduennung | 37016 | 50
wasserhaltige_Ziehmittel | aqueous_extraction_medium | 017_wasserhaltige_Ziehmittel | 37017 | 125
Waschbenzin | benzine | 018_Waschbenzin | 37018 | 99
Petroleum | paraffin | 019_Petroleum | 37019 | 46
Super_Benzin | super_fuel | 020_Super_Benzin | 37020 | 118
Diesel | diesel | 021_Diesel | 37021 | 54
hochentzuendl_Kraftstoff | highly_inflammable_fuel | 022_hochentzuendl_Kraftstoff | 37022 | 68
leichtentzuendl_Kraftstoff | easily_inflammable_fuel | 023_leichtentzuendl_Kraftstoff | 37023 | 68
entzuendlicher_Kraftstoff | inflammable_fuel | 024_entzuendlicher_Kraftstoff | 37024 | 68
Achs_Oel | axle_oil | 025_Achs_Oel | 37025 | 68
Erodier_Oel | erode_oil | 026_Erodier_Oel | 37026 | 68
Haerte_Oel | harden_oil | 027_Haerte_Oel | 37027 | 6
Hon_Oel_Vorlauf | han_oil_flow | 028_Hon_Oel_Vorlauf | 37028 | 6
Hon_Oel_Ruecklauf | han_oil_return | 029_Hon_Oel_Ruecklauf | 37029 | 6
Hydraulik_Oel | hydraulic_oil | 030_Hydraulik_Oel | 37030 | 3
Hydraulik_Oel_10bar | hydraulic_oil_10bar | 031_Hydraulik_Oel_10bar | 37031 | 3
Raeum_Oel_Vorlauf | clear_oil_flow | 032_Raeum_Oel_Vorlauf | 37032 | 6
Raeum_Oel_Ruecklauf | clear_oil_return | 033_Raeum_Oel_Ruecklauf | 37033 | 6
Schleif_Oel_Vorlauf | grinding_oil_flow | 034_Schleif_Oel_Vorlauf | 37034 | 6
Schleif_Oel_Ruecklauf | grinding_oil_return | 035_Schleif_Oel_Ruecklauf | 37035 | 6
Schneid_Oel_VL | cutting_oil_flow | 036_Schneid_Oel_VL | 37036 | 6
Schneid_Oel_RL | cutting_oil_return | 037_Schneid_Oel_RL | 37037 | 6
Spuel-Pruef_Oel | check_rinse_oil | 038_Spuel-Pruef_Oel | 37038 | 6
Tiefzieh_Oel | cupping_oil | 039_Tiefzieh_Oel | 37039 | 6
Montage_Oel | assembly_oil | 040_Montage_Oel | 37040 | 68
Thermo_Oel | thermo_oil | 041_Thermo_Oel | 37041 | 50
Gaspendelung | Gas | 042_Gaspendelung | 37042 | 166
Heizoel | heating_oil | 043_Heizoel | 37043 | 145
OF_neutral | OF_neutral | 099_OF_neutral | 37099 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 37110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 37111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 36112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 37120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 37121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 37122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 37055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 37056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 37057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 37058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 37059
Mittellinien | single lines | 062_OF_SL | 37062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 37063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 37064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 37065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 37066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 37067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 37101

## sa
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 47001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 47002
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 47003
Einrichtung | equipment | 004_Einrichtung | 47004 | 0
Sonstige_Sanitaer | sanitary | 005_Sonstige_Sanitaer | 47005 | 0
Trink_Kaltwasser | cold_drinking_water | 006_Trink_Kaltwasser | 47006 | 2
Trink_Warmwasser_Vorlauf | hot_drinking_water_flow | 007_Trink_Warmwasser_Vorlauf | 47007 | 19
Trink_Warmwasser_Zirkulation | circulation_drinkin_water | 008_Trink_Warmwasser_Zirkulation | 47008 | 85
Brunnenmischwasser | well_combined_water | 009_Brunnenmischwasser | 47009 | 28
Bodenseewasser | lake_constance_water | 010_Bodenseewasser | 47010 | 44
Industriewasser | industrial_water | 011_Industriewasser | 47011 | 60
Brunnenwasser | well_water | 012_Brunnenwasser | 47012 | 92
Sonstiges_Wasser | miscellaneous_water | 013_Sonstiges_Wasser | 47013 | 228
entkarbonatisiertes_Wasser | de-carbonated_water | 014_entkarbonatisiertes_Wasser | 47014 | 194
entsalztes_Wasser | desalinated_water | 015_entsalztes_Wasser | 47015 | 196
vollentsalztes_Wasser | fully_desalinated_water | 016_vollentsalztes_Wasser | 47016 | 180
vollentsalztes_Wasser_Dampf | fully_desalinated_water_steam | 017_vollentsalztes_Wasser_Dampf | 47017 | 250
Regenwasser | rain_water | 030_Regenwasser | 47030 | 140
Schmutzwasser | waste_water | 031_Schmutzwasser | 47031 | 24
Mischwasser | mixing_water | 032_Mischwasser | 47032 | 46
Grundentwaesserung_RW | ground_pipe_rain_water | 033_Grundentwaesserung_RW | 47033 | 81
Grundentwaesserung_SW | ground_pipe_waste_water | 034_Grundentwaesserung_SW | 47034 | 81
Grundentwaesserung_MW | ground_pipe_combined_water | 035_Grundentwaesserung_MW | 47035 | 81
Entlueftungsleitung | vent pipe | 036_Entlueftungsleitung | 47036 | 81
fetthaltiges_Abwasser | fatty_sewage | 037_fetthaltiges_Abwasser | 47037 | 81
Abwasser_KTL | sewage_KTL | 038_Abwasser_KTL | 47038 | 97
Abwasser_VBA | sewage_VBA | 039_Abwasser_VBA | 47039 | 114
Lackwasser | lacquer_water | 040_Lackwasser | 47040 | 146
Schleifwasser_Vorlauf | grind_water_flow | 041_Schleifwasser_Vorlauf | 47041 | 148
Schleifwasser_Ruecklauf | grind_water_return | 042_Schleifwasser_Ruecklauf | 47042 | 147
Prozessabwasser_sauer | process_sewage_acid | 043_Prozessabwasser_sauer | 47043 | 128
Prozessabwasser_alkalisch | process_sewage_alkaline | 044_Prozessabwasser_alkalisch | 47044 | 92
Prozessabwasser_chem_belastet | process_sewage_chemical_bonde | 045_Prozessabwasser_chem_belastet | 47045 | 180
Oelhalt_Abwasser | oily_sewage | 046_Oelhalt_Abwasser | 47046 | 41
Werkswasser | factory_water | 050_Werkswasser | 47050 | 2
Baumbewaesserung | tree_irrigation | 051_Baumbewaesserung | 47051 | 2
Geklaertes_Abwasser-Permeat | clarified_sewage | 052_Geklaertes_Abwasser-Permeat | 47052 | 41
Notentwaesserung | Emergency drainage | 053_Notentwaesserung | 47053 | 116
SA_neutral | SA_neutral | 099_SA_neutral | 47099 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 47110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 47111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 47112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 47120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 47121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 47122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 47055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 47056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 47057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 47058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 47059
Mittellinien | single lines | 062_SA_SL | 47062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 47063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 47064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 47065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 47066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 47067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 47101

## sl
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 38001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 38002
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 38003
Einrichtung | equipment | 004_Einrichtung | 38004 | 0
Natronlauge | sodium_hydroxide | 005_Natronlauge | 38005 | 155
Natronbleichlauge | sodium_hydroxide_bleach | 006_Natronbleichlauge | 38006 | 155
Salzsaeure | hydrochlorid_acid | 007_Salzsaeure | 38007 | 67
Schwefelsaeure_96% | sulfuric_acid_96% | 008_Schwefelsaeure_96% | 38008 | 67
Phosphatierloesung | phosphate_solution | 009_Phosphatierloesung | 38009 | 67
Calciumchlorid | calcium_chlorid | 010_Calciumchlorid | 38010 | 113
Eisen-II-Chloridloesung | ferric_2_oxide_solution | 011_Eisen-II-Chloridloesung | 38011 | 67
Chromsaeure | chromate | 012_Chromsaeure | 38012 | 67
Bondersaeure | bonder_acid | 013_Bondersaeure | 38013 | 67
Amidosulfonsaeure | amidosulfon_acid | 014_Amidosulfonsaeure | 38014 | 6
chromhaltiges_Konzentrat | chromium_concentrate | 015_chromhaltiges_Konzentrat | 38015 | 3
cyanidhaltiges_Konzentrat | cyanide_concentrate | 016_cyanidhaltiges_Konzentrat | 38016 | 3
Elektrolyt | electrolyte | 017_Elektrolyt | 38017 | 3
Natriumbisulfit | sodium_bisulfite | 018_Natriumbisulfit | 38018 | 3
Natriumhypochlorid | sodium_hypochlorite | 019_Natriumhypochlorid | 38019 | 3
nitrithaltiges_Konzentrat | nitrite_concentrate | 020_nitrithaltiges_Konzentrat | 38020 | 3
Phosphorsaeure | phosphoric_acid | 021_Phosphorsaeure | 38021 | 6
Salpetersaeure | nitric_acid | 022_Salpetersaeure | 38022 | 6
Emulsionskonzentrat | emulsion_concentrate | 023_Emulsionskonzentrat | 38023 | 3
WW-Konzentrat | ww_concentrate | 024_WW-Konzentrat | 38024 | 3
sonst_Konzentrate | other_concentrate | 025_sonst_Konzentrate | 38025 | 3
SL_neutral | SL_neutral | 099_SL_neutral | 38099 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 38110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 38111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 38112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 38120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 38121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 38122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 38055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 38056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 38057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 38058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 38059
Mittellinien | single lines | 062_SL_SL | 38062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 38063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 38064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 38065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 38066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 38067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 38101

## tf
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 39001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 39002
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 39003
Einrichtung | equipment | 004_Einrichtung | 39004 | 0
Isopropanol | Isopropanol | 005_Isopropanol | 39005 | 58
Rein_Glysantin | pure_glysantine | 006_Rein_Glysantin | 39006 | 218
Glysantin_Wasser_Gemisch | glysanite_water_composite | 007_Glysantin_Wasser_Gemisch | 39007 | 221
Bremsfluessigkeit | brake_fluid | 008_Bremsfluessigkeit | 39008 | 73
Kondensate | condensate | 009_Kondensate | 39009 | 110
Desorbate | Desorbate | 010_Desorbate | 39010 | 111
Kaeltemittel | refrigerating_medium | 011_Kaeltemittel | 39011 | 30
Harnstoff | urea | 012_Harnstoff | 39012 | 2
Kernsand | core_sand | 013_Kernsand | 39013 | 132
Filterhilfsmittel | filter aid | 014_Filterhilfsmittel | 39014 | 85
TF_neutral | TF_neutral | 099_TF_neutral | 39099 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 39110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 38111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 39112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 39120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 39121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 39122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 39055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 39056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 39057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 39058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 39059
Mittellinien | single lines | 062_TF_SL | 39062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 39063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 39064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 39065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 39066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 39067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 39101

## tg
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 40001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 40002
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 40003
Einrichtung | equipment | 004_Einrichtung | 40004 | 0
Firinit | Firinit | 005_Firinit | 40005 | 53
Acetylen | Acetylen | 006_Acetylen | 40006 | 69
Erdgas | natural_gas | 007_Erdgas | 40007 | 86
Sauerstoff | oxygen | 008_Sauerstoff | 40008 | 101
Mischgas | mixed_gas | 009_Mischgas | 40009 | 117
CO2_gasfoermig | carbonic_acid_gas | 010_CO2_gasfoermig | 40010 | 133
Stickstoff | nitrogen | 011_Stickstoff | 40011 | 149
Argon | Argon | 012_Argon | 40012 | 165
Reinstgas | purest_gas | 013_Reinstgas | 40013 | 182
Corgon | Corgon | 014_Corgon | 40014 | 3
Traegergas | carrier_gas | 015_Traegergas | 40015 | 1
Wasserstoff | hydrogen | 016_Wasserstoff | 40016 | 3
Propangas | Propane | 017_Propangas | 40017 | 122
Schutzgas | Inert | 018_Schutzgas | 40018 | 35
Endogas | Endogas | 019_Endogas | 40019 | 150
Ammoniak | ammonia | 020_Ammoniak | 40020 | 148
Helium | Helium | 021_Helium | 40021 | 93
Methan | Methane | 022_Methan | 40022 | 34
Synthetische Luft | Synthetic_air | 023_Synthetische_Luft | 40023 | 44
TG_neutral | TG_neutral | 099_TG_neutral | 40099 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 40110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 40111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 40112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 40120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 40121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 40122 | 0
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 40055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 40056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 40057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 40058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 40059
Mittellinien | single lines | 062_TG_SL | 40062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 40063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 40064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 40065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 40066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 40067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 40101

## br
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Kessel | boiler | 001_Kessel | 34001 | 0
Verteiler | distributor | 002_Verteiler | 34002
Isolierung | insulation | 003_Isolierung | 34003
Einrichtung | equipment | 004_Einrichtung | 34004 | 0
Feuerloeschwasser | fire_extinguish_water | 005_Feuerloeschwasser | 34005 | 210
Sprinklerwasser | sprinkler_water | 006_Sprinklerwasser | 34006 | 211
CO2 | carbon_dioxid | 007_CO2 | 34007 | 213
Feuerloeschwasser_trocken | fire_extinguish_water_dry | 008_Feuerloeschwasser_trocken | 34008 | 61
Sprinklerwasser_trocken | sprinkler_water_dry | 009_Sprinklerwasser_trocken | 34009 | 76
Hochdruckwassernebelanlage | high_pressure_water_spray | 010_ Hochdruckwassernebelanlage | 34010 | 1
Loeschschaum | foam | 011_Loeschschaum | 34011 | 215
BR_neutral | BR_neutral | 099_BR_neutral | 34099 | 0
Sprinklerkoepfe_3D | sprinkler_3D | 033_Sprinklerkoepfe_3D | 34033
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 34110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 34111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 34112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 34120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 34121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 34122 | 0
Sprinklersymbolik_2D | sprinkler_2D | 034_Sprinklersymbolik_2D | 34034
Versorgungsbereiche 2D | supply areas 2D | 040_Versorgungsbereiche_2D | 34040
Nicht zugängliche Flächen 2D | not accessible area 2D | 041_Nicht_zugaengliche_Flaechen_2D | 34041
Beschriftung Pos. Nr. Top | inscription Pos. Nr. Top | 050_Pos_NR_TOP | 34050
Beschriftung Pos. Nr. Front | Inscription Pos. No. Front | 051_Pos_NR_FRONT | 34051
Beschriftung Pos. Nr. Left | Inscription Pos. No. Left | 052_Pos_NR_LEFT | 34052
Beschriftung Pos. Nr. Right | Inscription Pos. No. Right | 053_Pos_NR_RIGHT | 34053
Beschriftung Pos. Nr. Back | Inscription Pos. No. Back | 054_Pos_NR_BACK | 34054
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 055_Mass_TOP | 34055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 056_Mass_FRONT | 34056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 057_Mass_LEFT | 34057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 058_Mass_RIGHT | 34058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 059_Mass_BACK | 34059
Mittellinien | single lines | 062_BR_SL | 34062
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 34063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 34064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 34065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 34066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 34067
Halterungen | brackets | 101_Halterungen | 34101

## eg_ea_ew
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
EAV MS Schaltanlagen | EAV_MS_control_unit | 54001 | 3
Text EAV MS Schaltanlagen | text_EAV_MS_control_unit | 54002 | 3
EAV S Stationen | EAV_S_stations | 54030 | 3
Text EAV S Stationen | text_EAV_S_stations | 54031 | 3
EAV MS Kabelrinnen Steigetrassen | EAV_MS_cable_trough_raising_alingnment | 54032 | 82
Text EAV MS Kabelrinnen Steigetrassen | text_EAV_MS_cable_trough_raising_alingnment | 54033 | 82
2D EAV Stromschienen | 2D_EAV_busbars | 54034 | 1
3D EAV Stromschienen | 3D_EAV_busbars | 54035 | 1
Text EAV Stromschienen | text_EAV_busbars | 54036 | 1
Mittellinien EAV Stromschienen | center lines EAV busbars | 54037 | 1
3D Störvolumen EAV Stromschienen | 3D collision area EAV busbars | 54038 | 1
ESV MS Schaltanlagen | ESV_MS_control_unit | 54101 | 28
Text ESV MS Schaltanlagen | text_ESV_MS_control_unit | 54102 | 28
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 54110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 54111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 54112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 54120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 54121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 54122 | 0
ESV S Stationen | ESV_S_stations | 54130 | 28
Text ESV S Stationen | text_ESV_S_stations | 54131 | 28
ESV MS Kabelrinnen Steigetrassen | ESV_MS_cable_trough_raising_alingnment | 54132 | 28
Text MS ESV Kabelrinnen Steigetrassen | Text_ESV_MS_cable_trough_raising_alingnment | 54133 | 28
2D ESV Stromschienen | 2D_ESV_busbars | 54134 | 28
3D ESV Stromschienen | 3D_ESV_busbars | 54135 | 28
Text ESV Stromschienen | text_ESV_busbars | 54136 | 28
Mittellinien ESV Stromschienen | single_line_ESV_busbars | 54137 | 28
3D Störvolumen ESV Stromschienen | 3D collision area ESV busbars | 54138 | 28
EAV NS HVT NS Schaltanlage | EAV_NS_HVT_NS_control_unit | 54201 | 3
Text EAV NS HVT NS Schaltanlage | text_EAV_NS_HVT_NS_control_unit | 54202 | 3
EAV Schaltschraenke Verteiler | EAV_control cabinet_distributor | 54203 | 3
Text EAV Schaltschraenke Verteiler | text_EAV_control cabinet_distributor | 54204 | 3
EAV Lichtverteiler Master Slave | EAV_light_distributor_Master_Slave | 54205 | 3
Text EAV Lichtverteiler Master Slave | text_EAV_light_distributor_Master_Slave | 54206 | 3
EAV 2D Verteilergrenzen | EAV_distributor_limit-2D | 54207 | 5
Text EAV Verteilergrenzen | text_EAV_distributor_limit-2D | 54208 | 5
EAV Sonderverteiler | EAV_special_distributor | 54209 | 3
Text EAV Sonderverteiler | text_EAV_special_distributor | 54210 | 3
EAV Sonderverteilergrenzen-2D | ESV_special_distributor_limit-2D | 54211 | 3
Text EAV Sonderverteilergrenzen | text_ESV_special_distributor_limit-2D | 54212 | 3
2D Potentialausgleich Blitzschutz | 2D_compensation_of_potential_lightning_protection | 54230 | 2
3D Potentialausgleich Blitzschutz | 3D_compensation_of_potential_lightning_protection | 54231 | 2
Text Potentialausgleich Blitzschutz | text_compensation_of_potential_lightning_protection | 54232 | 2
EAV NS Kabelrinnen Steigetrassen | EAV_NS_cable_trough_raising_alingnment | 54233 | 3
Text EAV NS Kabelrinnen Steigetrassen | text_EAV_NS_cable_trough_raising_alingnment | 54234 | 3
ENT Kabelrinnen Steigetrassen NT MSR | ENT_cable_trough_raising_alingnment_NT_MSR | 54235 | 35
Text ENT Kabelrinnen Steigetrassen NT MSR | text_ENT_cable_trough_raising_alingnment_NT_MSR | 54236 | 35
2D EAV Bruestungskanal Grundinstallation | 2D_EAV_dado_trunking_basic_inst | 54237 | 93
3D EAV Bruestungskanal Grundinstallation | 3D_EAV_dado_trunking_basic_inst | 54238 | 93
Text EAV Bruestungskanal Grundinstallation | text_EAV_dado_trunking_basic_inst | 54239 | 93
2D EAV Leerrohr Grundinstallation | 2D_EAV_empty_duct_basic_inst | 54240 | 124
3D EAV Leerrohr Grundinstallation | 3D_EAV_empty_duct_basic_inst | 54241 | 124
Text EAV Leerrohr Grundinstallation | text_EAV_empty_duct_basic_inst | 54242 | 124
2D EAV Stromschienen Grundinstallation | 2D_EAV_Busbars_basic_inst | 54270 | 1
3D EAV Stromschienen Grundinstallation | 3D_EAV_Busbars_basic_inst | 54271 | 1
Text EAV Stromschienen Grundinstallation | text_EAV_Busbars_basic_inst | 54272 | 1
Mittellinien EAV Stromschienen Grundinstallation | center lines EAV busbars basic_inst | 54273 | 1
3D Störvolumen EAV Stromschienen Grundinstallation | 3D collision area EAV busbars basic_inst | 54274 | 1
2D EAV Installationsgeraete Grundinstallation | 2D_EAV_basic_inst_devices | 54300 | 106
3D EAV Installationsgeraete Grundinstallation | 3D_EAV_basic_inst_devices | 54301 | 106
Text EAV Installationsgeraete Grundinstallation | Text_EAV_basic_inst_devices | 54302 | 106
2D EAV EIB Raum Installationsgeraete | 2D_EAV_EIB_room_inst_devices | 54303 | 7
3D EAV EIB Raum Installationsgeraete | 3D_EAV_EIB_room_inst_devices | 54304 | 7
Text EAV Raum Installationsgeraete | text_EAV_EIB_room_inst_devices | 54305 | 7
2D EAV EIB ZWD Installationsgeraete | 2D_EAV_EIB_ZWD_inst_devices | 54306 | 234
3D EAV EIB ZWD Installationsgeraete | 3D_EAV_EIB_ZWD_inst_devices | 54307 | 234
Text EAV EIB ZWD Installationsgeraete | text_EAV_EIB_ZWD_inst_devices | 54308 | 234
2D_EAV_E_Mobility_Charge | 2D_EAV_E_Mobility_Charge | 54310 | 179
3D_EAV_E_Mobility_Charge | 3D_EAV_E_Mobility_Charge | 54311 | 179
Text EAV Mobility Charge | Text EAV Mobility Charge | 54312 | 179
Text EAV Mobility Charge mittelere Größe | Text EAV Mobility Charge medium size | 54313 | 179
Text EAV Mobility Charge große Größe | Text EAV Mobility Charge big size | 54314 | 179
2D EAV Beleuchtung | 2D_EAV_light | 54350 | 6
3D EAV Beleuchtung | 3D_EAV_light | 54351 | 6
Text EAV Beleuchtung | text_EAV_light | 54352 | 6
2D Leuchtentragschienen | 2D lighting conductor rail | 54353 | 6
3D Leuchtentragschienen | 3D lighting conductor rail | 54354 | 6
EAV_Bel_Kabelrinnen_Montage | EAV_Bel_cable_trough_assembly | 54398 | 6
Text_EAV_Bel_Kabelrinnen_Montage | text_EAV_Bel_cable_trough_assembly | 54399 | 6
ESV NS HVT NS Schaltanlage | EAV_NS_HVT_NS_control_unit | 54401 | 28
Text ESV NS HVT NS Schaltanlage | text_EAV_NS_HVT_NS_control_unit | 54402 | 28
ESV Schaltschraenke Verteiler | ESV_control cabinet_distributor | 54403 | 28
Text ESV Schaltschraenke Verteiler | text_ESV_control cabinet_distributor | 54404 | 28
ESV Lichtverteiler Master Slave | ESV_light_distributor_Master_Slave | 54405 | 28
Text ESV Lichtverteiler Master Slave | Text_ESV_light_distributor_Master_Slave | 54406 | 28
ESV Verteilergrenzen-2D | ESV_distributor_limit-2D | 54407 | 28
Text ESV Verteilergrenzen | text_ESV_distributor_limit | 54408 | 28
ESV Sonderverteiler | ESV_special_distributor | 54409 | 28
Text ESV Sonderverteiler | text_ESV_special_distributor | 54410 | 28
ESV Sonderverteilergrenzen-2D | ESV_special_distributor_limit-2D | 54411 | 28
Text ESV Sonderverteilergrenzen | text_ESV_special_distributor_limit | 54412 | 28
ESV NS Kabelrinnen Steigetrassen Grundin | ESV_NS_cable_trough_basic_inst | 54530 | 28
Text ESV NS Kabelrinnen Steigetrassen Grundin | text_ESV_NS_cable_trough_basic_inst | 54531 | 28
2D ESV Beleuchtung fuer Sicherheit | 2D_ESV_security_light | 54650 | 28
3D ESV Beleuchtung fuer Sicherheit | 3D_ESV_security_light | 54651 | 28
Text ESV Beleuchtung fuer Sicherheit | text_ESV_security_light | 54652 | 28
Beleuchtungslinien Wirkbereiche | lighting lines of effective ranges | 54653
2D Raumpolygone | 2D room polygone | 54950
Raumstempel 2D | room stamp 2D | 54951
Isoluxen 2D | Isoluxen_2D | 54952
Texte Isoluxen | text isoluxen | 54953
Beleuchtungsgebirge 3D | Lighting mountains 3D | 54954
Bemerkungen allgemein | Remarks generally | 54955
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 54960
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 54961
CARF Durchbrüche 3D | CARF break-throughs 3D | 54962
CARF Durchbrüche 2D | CARF break-throughs 2D | 54963
CARF Legende | CARF legend | 54964
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 54970
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 54971
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 54972
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 54973
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 54974
Halterungen | brackets | 54975
Abkürzungen: | Abbreviations:
EAV Elektro - Allgemeinversorgung | EAV General electrical power supply
ESV Elektro - Notstrom | ESV Emergency electrical power supply
EN Elektro - Nachrichtentechnik | EN Electrical telecommunications
HVT Hauptverteilung | HVT Main distribution point
EIB Europäischer Installationsbus, | EIB European installation bus
NS Niederspannung | NS Low voltage
BMT Brandmeldetechnik | BMT Fire alarm systems
ZKT Zutrittskontrolle | ZKT Access control
EMA Einbruchmeldeanlagen | EMA Burglar alarm systems
ZWD Zwischendecke | ZWD Intermediate floor

## en
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
EN Schaltschraenke Verteiler | EN_control_cabinet_distributor | 001_EN_Schaltschraenke_Verteiler | 56001 | 35
Text EN Schaltschraenke Verteiler | Text_EN_control_cabinet_distributor | 002_Text_EN_Schaltschraenke_Verteiler | 56002 | 35
EN Verteilergrenzen 2D | EN_distributor_limit-2D | 003_EN_Verteilergrenzen_2D | 56003 | 35
Text EN Verteilergrenzen | Text_EN_distributor_limit-2D | 004_Text_EN_Verteilergrenzen | 56004 | 35
EN Kabelrinnen Steigetrassen NT MSR | EN_cable_trough_raising_alingnment_NT_MSR | 030_EN_Kabelrinnen_Steigetrassen_NT_MSR | 56030 | 35
Text EN Kabelrinnen Steigetrassen NT MSR | text_EN_cable_trough_raising_alingnment_NT_MSR | 031_Text_EN_Kabelrinnen_Steigetrassen_NT_MSR | 56031 | 35
2D Anschlussdosen | 2D wiring boxes | 050_2D_Anschlußdosen | 56050 | 99
3D Anschlussdosen | 3D wiring boxes | 051_3D_Anschlußdosen | 56051 | 99
Text Anschlußdosen | text wiring boxes | 052_Text_Anschlußdosen | 56052 | 99
2D_Basisstation | 2D_basis_station | 053_2D_Basisstation | 56053 | 99
3D_Basisstation | 3D_basis_station | 054_3D_Basisstation | 56054 | 99
Text_Basisstation | text_basis_station | 055_Text_Basisstation | 56055 | 99
2D_W_LAN | 2D_W_LAN | 056_2D_W_LAN | 56056 | 99
3D_W_LAN | 3D_W_LAN | 057_3D_W_LAN | 56057 | 99
Text_W_LAN | Text_W_LAN | 058_Text_W_LAN | 56058 | 99
Antennenkabel | Antenna_cable | 060_2D_Antennenkabel | 56060 | 53 | 0 | 5
Funkantennenkabel | Radio_antenna_cable | 061_2D_Funkantennenkabel | 56061 | 53 | 3 | 5
Text Antennenkabel | text antenna cable | 062_Texte_Antennenkabel | 56062 | 0
3D Antennenkabel | 3D antenna cable | 063_3D_Antennenkabel | 56063 | 1
3D Funkantennenkabel | 3D radio antenna cable | 064_3D_Funkantennenkabel | 56064 | 1
2D Mast und Funkantenne | 2D mast and radio antenna | 065_2D_Mast_Funkantenne | 56065 | 1
3D Mast und Funkantenne | 3D mast and radio antenna | 066_3D_Mast_Funkantenne | 56066 | 1
Text Mast und Funkantenne | Text mast and radio antenna | 067_Text_Mast_Funkantenne | 56067 | 0
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 56110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 56111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 56112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 56120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 56121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 56122 | 0
Bemerkungen allgemein | Remarks generally | 955_Bemerkungen_allgemein | 56955
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 960_conn_point | 56960
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 961_TRICAD_Level_unvis | 56961
CARF Durchbrüche 3D | CARF break-throughs 3D | 962_TRICAD_Durchbrueche_3D | 56962
CARF Durchbrüche 2D | CARF break-throughs 2D | 963_TRICAD_Durchbrueche_2D | 56963
CARF Legende | CARF legend | 964_TRICAD_Legende | 56964
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 970_Mass_TOP | 56970
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 971_Mass_FRONT | 56971
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 972_Mass_LEFT | 56972
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 973_Mass_RIGHT | 56973
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 974_Mass_BACK | 56974
Halterungen | brackets | 975_Halterungen | 56975
Abkürzungen: | Abbreviations:
EAV Elektro - Allgemeinversorgung | EAV General electrical power supply
ESV Elektro - Notstrom | ESV Emergency electrical power supply
EN Elektro - Nachrichtentechnik | EN Electrical telecommunications
HVT Hauptverteilung | HVT Main distribution point
EIB Europäischer Installationsbus, | EIB European installation bus
NS Niederspannung | NS Low voltage
BMT Brandmeldetechnik | BMT Fire alarm systems
ZKT Zutrittskontrolle | ZKT Access control
EMA Einbruchmeldeanlagen | EMA Burglar alarm systems
ZWD Zwischendecke | ZWD Intermediate floor

## et
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
2D BMT ZWD Installationsgeräte | 2D_BMT_ZWD_inst_devices | 001_2D_BMT_ZWD_Installationsgeraete | 55001 | 3
3D BMT ZWD Installationsgeräte | 3D_BMT_ZWD_inst_devices | 002_3D_BMT_ZWD_Installationsgeraete | 55002 | 3
Text BMT ZWD Installationsgeräte | Text_BMT_ZWD_inst_devices | 003_Text_BMT_ZWD_Installationsgeraete | 55003 | 3
Schraffur BMT ZWD Installationsgeräte | Shading_BMT_ZWD_inst_devices | 004_Schraffur_BMT_ZWD_Installationsgeraete | 55004 | 4
2D BMT Raum Installationsgeräte | 2D_BMT_room_inst_devices | 005_2D_BMT_Raum_Installationsgeraete | 55005 | 3
3D BMT Raum Installationsgeräte | 3D_BMT_room_inst_devices | 006_3D_BMT_Raum_Installationsgeraete | 55006 | 3
Text BMT Raum Installationsgeräte | text_BMT_room_inst_devices | 007_Text_BMT_Raum_Installationsgeraete | 55007 | 3
Schraffur BMT Raum Installationsgeräte | Shading_BMT_room_inst_devices | 008_Schraffur_BMT_Raum_Installationsgeraete | 55008 | 4
2D BMT Boden Installationsgeräte | 2D_BMT_floor_inst_devices | 009_2D_BMT_Boden_Installationsgeraete | 55009 | 3
3D BMT Boden Installationsgeräte | 3D_BMT_floor_inst_devices | 010_3D_BMT_Boden_Installationsgeraete | 55010 | 3
Text BMT Boden Installationsgeräte | Text_BMT_floor_inst_devices | 011_Text_BMT_Boden_Installationsgeraete | 55011 | 3
Schraffur BMT Boden Installationsgeräte | Shading_BMT_floor_inst_devices | 012_Schraffur_BMT_Boden_Installationsgeraete | 55012 | 4
2D BMT Zentrale | 2D_BMT_central | 013_2D_BMT_Zentrale | 55013 | 3
3D BMT Zentrale | 3D_BMT_central | 014_3D_BMT_Zentrale | 55014 | 3
Text BMT Zentrale | Text_BMT_central | 015_Text_BMT_Zentrale | 55015 | 3
2D BMT Sprinklerbereichsmarkierung | 2D_BMT_area_tag_sprinkler | 016_2D_BMT_Sprinklerbereichsmarkierung | 55016 | 7
Text BMT Sprinklerbereichsmarkierung | text_BMT_area_tag_sprinkler | 017_Text_BMT_Sprinklerbereichsmarkierung | 55017 | 7
BMT ZWD Störvolumen | BMT ZWD interfering volume | 020_3D_BMT_ZWD_Stoervolumen | 55020 | 180
BMT Raum Störvolumen | BMT room interfering volume | 021_3D_BMT_Raum_Stoervolumen | 55021 | 180
BMT Boden Störvolumen | BMT floor interfering volume | 022_3D_BMT_Boden_Stoervolumen | 55022 | 180
BMT Lichtschranke Störvolumen | BMT light barrier interfering volume | 023_3D_BMT_Lichtschranke_Stoervolumen | 55023 | 180
3D BMT RAS System | 3D_BMT_RAS_system | 030_3D_BMT_RAS_System | 55030 | 3
Text BMT RAS System | text_BMT_RAS_system | 031_Text_BMT_RAS_System | 55031 | 3
2D BMT RAS Systemgeräte | 2D_BMT_RAS_system devices | 032_2D_BMT_RAS_Systemgeraete | 55032 | 3
3D BMT RAS Systemgeräte | 3D_BMT_RAS_ system devices | 033_3D_BMT_RAS_Systemgeraete | 55033 | 3
Text BMT RAS Systemgeräte | text_BMT_RAS_ system devices | 034_Text_BMT_RAS_Systemgeraete | 55034 | 3
2D ZKT Installationsgeraete | 2D_ZKT_inst_devices | 040_2D_ZKT_Installationsgeraete | 55040 | 3
3D ZKT Installationsgeräte | 3D_ZKT_inst_devices | 041_3D_ZKT_Installationsgeraete | 55041 | 3
Text ZKT Installationsgeräte | text_ZKT_inst_devices | 042_Text_ZKT_Installationsgeraete | 55042 | 3
Schraffur ZKT Installationsgeräte | Shading_ZKT_inst_devices | 043_Schraffur_ZKT_Installationsgeraete | 55043 | 4
2D Video Zaun Installationsgeräte | 2D_Video_fence_inst_devices | 044_2D_Video_Zaun_Installationsgeraete | 55044 | 3
3D Video Zaun Installationsgeräte | 3D_Video_fence_inst_devices | 045_3D_Video_Zaun_Installationsgeraete | 55045 | 3
Text Video Zaun Installationsgeräte | Text_Video_fence_inst_devices | 046_Text_Video_Zaun_Installationsgeraete | 55046 | 3
Schraffur Video Zaun Installationsgeräte | Shading_Video_fence_inst_devices | 047_Schraffur_Video_Zaun_Installationsgeraete | 55047 | 4
2D EMA Installationsgeräte | 2D_EMA_inst_devices | 048_2D_EMA_Installationsgeraete | 55048 | 1
3D EMA Installationsgeräte | 3D_EMA_inst_devices | 049_3D_EMA_Installationsgeraete | 55049 | 1
Text EMA Installationsgeräte | Text_EMA_inst_devices | 050_Text_EMA_Installationsgeraete | 55050 | 1
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 55110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 55111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 55112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 55120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 55121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 55122 | 0
Schraffur EMA Installationsgeraete | Shading_EMA_inst_devices | 051_Schraffur_EMA_Installationsgeraete | 55051 | 4
Bemerkungen allgemein | Remarks generally | 955_Bemerkungen_allgemein | 55955 | 0
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 960_conn_point | 55960
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 961_TRICAD_Level_unvis | 55961
CARF Durchbrüche 3D | CARF break-throughs 3D | 962_TRICAD_Durchbrueche_3D | 55962
CARF Durchbrüche 2D | CARF break-throughs 2D | 963_TRICAD_Durchbrueche_2D | 55963
CARF Legende | CARF legend | 964_TRICAD_Legende | 55964
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 970_Mass_TOP | 55970
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 971_Mass_FRONT | 55971
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 972_Mass_LEFT | 55972
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 973_Mass_RIGHT | 55973
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 974_Mass_BACK | 55974
Halterungen | brackets | 975_Halterungen | 55975
Abkürzungen: | Abbreviations:
EAV Elektro - Allgemeinversorgung | EAV General electrical power supply
ESV Elektro - Notstrom | ESV Emergency electrical power supply
EN Elektro - Nachrichtentechnik | EN Electrical telecommunications
HVT Hauptverteilung | HVT Main distribution point
EIB Europäischer Installationsbus, | EIB European installation bus
NS Niederspannung | NS Low voltage
BMT Brandmeldetechnik | BMT Fire alarm systems
ZKT Zutrittskontrolle | ZKT Access control
EMA Einbruchmeldeanlagen | EMA Burglar alarm systems
ZWD Zwischendecke | ZWD Intermediate floor

## er
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
MSR-Symbole | MCA Symbols | 035_MSR-Symbole | 57035 | 3
Beschriftungen_MSR | inscription_MCA | 045_Beschriftungen_MSR | 57045 | 3
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 57110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 57111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 57112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 57120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 57121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 57122 | 0
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 960_conn_point | 57960
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 961_TRICAD_Level_unvis | 57961
CARF Durchbrüche 3D | CARF break-throughs 3D | 962_TRICAD_Durchbrueche_3D | 57962
CARF Durchbrüche 2D | CARF break-throughs 2D | 963_TRICAD_Durchbrueche_2D | 57963
CARF Legende | CARF legend | 964_TRICAD_Legende | 57964
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 970_Mass_TOP | 57970
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 971_Mass_FRONT | 57971
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 972_Mass_LEFT | 57972
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 973_Mass_RIGHT | 57973
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 974_Mass_BACK | 57974

## rt
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Sanitär/Neutral | Sanitary/Neutral
Einrichtungen | Equipment | 43004
Neutral | Neutral | 43025
MSR-Symbole | MCA Symbols | 43035
MSR-Steuerleitungen | MCA control lines | 43040
Beschriftung Masse Top | inscription mass Top | 43055
Beschriftung Masse Front | inscription mass Front | 43056
Beschriftung Masse Left | inscription mass Left | 43057
Beschriftung Masse Right | inscription mass Right | 43058
Beschriftung Masse Back | inscription mass Back | 43059
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 43063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 43064
Legende CARF | legend CARF | 43066
HATCH | HATCH | 43067
Brandschutz | Fire protection
Feuerloeschwasser | fire_extinguish_water | 43305 | 210
Sprinklerwasser | sprinkler_water | 43306 | 211
CO2 | carbon_dioxid | 43307 | 213
Feuerloeschwasser_trocken | fire_extinguish_water_dry | 43308 | 61
Sprinklerwasser_trocken | sprinkler_water_dry | 43309 | 76
Hochdruckwassernebelanlage | high_pressure_water_spray | 43310 | 1
Loeschschaum | foam | 43311 | 215
BR_neutral | BR_neutral | 43399 | 0
Heizung/Heizung | Heater
Heizkörper | Radiator | 43104 | 0
Heizung_VL | heating_flow | 43110 | 3
Heizung_RL | heating_return | 43111 | 5
Expansionsleitung | expansion | 43112 | 1
Fernwaerme_VL | destrict_thermal_heat_flow | 43113 | 3
Fernwaerme_RL | destrict_thermal_heat_return | 43114 | 5
Industrieheizung_VL | industrial_heat_flow | 43115 | 3
Industrieheizung_RL | industrial_heat_return | 43116 | 1
Raumheizung_VL | room_heat_flow | 43117 | 3
Raumheizung_RL | room_heat_return | 43118 | 5
Betriebswaerme_VL | operation_thermal_heat_flow | 43125 | 3
Betriebswaerme_RL | operation_thermal_heat_return | 43126 | 5
gereg_Heizwaerme VL | regulated_thermal_heat_flow | 43127 | 3
gereg_Heizwaerme RL | regulated_thermal_heat_return | 43128 | 5
Rauchgasabzug | Flue_gas | 43170 | 136
Rauchgaskondensat | smoke gas condensate | 43171 | 133
HE_VL_neutral | HE_VL_neutral | 43196 | 0
HE_RL_neutral | HE_RL_neutral | 43197 | 0
Heizung/Dampf | Steam
Dampf_3bar | steam_3bar | 43119 | 3
Kondensat_3bar | condensate_3bar | 43120 | 219
Dampf_10bar | steam_10bar | 43121 | 3
Kondensat_10bar | condensate _10bar | 43122 | 219
Dampf_20bar | steam_20bar | 43123 | 3
Kondensat_20bar | condensate_20bar | 43124 | 219
Dampf_4bar | steam_4bar | 43125 | 3
Kondensat_4bar | condensate_4bar | 43126 | 219
Dampf_12bar | steam_12bar | 43127 | 3
Kondensat_12bar | condensate_12bar | 43128 | 219
Dampf_24bar | steam_24bar | 43129 | 3
Kondensat_24bar | condensate_24bar | 43130 | 219
DA_neutral | DA_neutral | 43198 | 0
KO_neutral | KO_neutral | 43199 | 0
Lüftung/Raumluft | Ventilation/Indoor air
AU | outside | 43211 | 2
ZU | intake | 43212 | 251
ZU_2 | intake_2 | 43213 | 3
MI | mixture | 43214 | 65
UM | circul | 43215 | 65
AB | waste | 43216 | 115
FO | FO | 43217 | 148
ER | ER | 43218 | 20
GE | GE | 43219 | 67
LU_neutral | LU_neutral | 43297 | 0
Lüftung/Prozessluft | Ventilation/Process air
Emulsion | Emulsion | 43205 | 2
Trocken | Dry | 43206 | 90
Oel | Oil | 43207 | 3
Schw_Abl | schw_wast | 43208 | 12
Chem_Abl | chem_wast | 43209 | 1
Sonstige | miscel | 43210 | 100
FO_unbehandelt | waste_unt | 43221 | 148
FO_behandelt | waste_tre | 43222 | 181
Spaene | borings | 43230 | 5
Abgas | Exhaust | 43231 | 50
MMS | MMS | 43232 | 170
Lack_Reingasleitung | Paint_Exhaust | 43233 | 244
Lack_Frischluft | Paint_fresh_air | 43234 | 124
Lack_Abluft | Paint_waste | 43235 | 76
PL_neutral | PL_neutral | 43298 | 0
Lüftung/RWA | Ventilation/SHE
RWA | SHE | 43220 | 0
RW_neutral | RW_neutral | 43299 | 0
Sanitär/Druckluft | Sanitary/Compressed air
Druckluft_6bar | compressed_air_6bar | 43405 | 5
Druckluft_8bar | compressed_air_8bar | 43406 | 137
Druckluft_10bar | compressed_air_10bar | 43407 | 169
Atemluft | breath_air | 43408 | 127
Steuerluft | control_air | 43409 | 77
Vakuum | Vacuum | 43410 | 13
Ladeluft 6 bar | charge_air_6bar | 43411 | 124
Ladeluft 10 bar | charge_air_10bar | 43412 | 156
Druckluft_15bar | compressed_air_15bar | 43413 | 1
Druckluft_20bar | compressed_air_20bar | 43414 | 170
DL_neutral | DL_neutral | 43499 | 0
Sanitär/Emulsion Waschwasser | Sanitary/Emulsion/Washing fluid
Schleifemulsion_VL | grinding_emulsion_flow | 43505 | 3
Schleifemulsion_RL | grinding_emulsion_return | 43506 | 3
Schneidemulsion_VL | cutting_emulsion_flow | 43507 | 3
Schneidemulsion_RL | cutting_emulsion_return | 43508 | 3
Waschwasser_VL | washing_water_flow | 43509 | 3
Waschwasser_RL | washing_water_return | 43510 | 3
Tiefziehemulsion | cupping_emulsion | 43511 | 3
Altemulsion-Altwaschwasser | old_emulsion- old_washing_water | 43512 | 2
EM_VL_neutral | EM_VL_neutral | 43598 | 0
EM_RL_neutral | EM_RL_neutral | 43599 | 0
Sanitär/Kalt-/Kühlwasser | Cold water/cooling water
Kuehlwasser_Ruecklauf | cooling_water_return | 43517 | 5
Kuehlwasser_Vorlauf | cooling_water_flow | 43518 | 3
Kaltwasser_Ruecklauf | cold_water_flow | 43548 | 2
Kaltwasser_Vorlauf | cold_water_return | 43549 | 116
KW_VL_neutral | KW_VL_neutral | 43596 | 0
KW_RL_neutral | KW_RL_neutral | 43597 | 0
Sanitär/Lacke Kleber | Sanitary, paint and adhesive
Fueller | extender | 43605 | 93
Slurry | Slurry | 43606 | 126
Decklack_uni | final_coat_uni | 43607 | 109
Decklack_metallic | final_coat_metallic | 43608 | 108
Klarlack | clear_coat | 43609 | 124
Wasserbasislack | water_based_coat | 43610 | 59
Loesemittellack | menstruum_coat | 43611 | 218
Haerter | Hardener | 43612 | 156
Wachs | Wax | 43613 | 172
PVC_UBS | PVC_UBS | 43614 | 188
PVC_NAHT | PVC_joint | 43615 | 204
PVC_Schweller | PVC_sillboard | 43616 | 220
Kleber | Adhesive | 43617 | 235
WL_Spuelfluessigkeit_rein | flush_fluid_clean | 43618 | 158
WL_Spuelfluessigkeit_unrein | flush_fluid_unclean | 43619 | 170
Butylacetat_rein | butyl_acetate_clean | 43620 | 94
Butylacetat_unrein | butyl_acetate_unclean | 43621 | 121
Amin_Giesserei | amine_foundry | 43622 | 3
Haerter_Giesserei | hardener_foundry | 43623 | 3
Harz_Giesserei | resin_foundry | 43624 | 3
Loesemittel | menstruum | 43625 | 3
LK_neutral | LK_neutral | 43699 | 0
Sanitär/Sanitär | Sanitation
Trink_Kaltwasser | cold_drinking_water | 43706 | 2
Trink_Warmwasser_Vorlauf | hot_drinking_water_flow | 43707 | 19
Trink_Warmwasser_Zirkulation | circulation_drinkin_water | 43708 | 85
Brunnenmischwasser | well_combined_water | 43709 | 28
Bodenseewasser | lake_constance_water | 43710 | 44
Industriewasser | industrial_water | 43711 | 60
Brunnenwasser | well_water | 43712 | 92
Sonstiges_Wasser | miscellaneous_water | 43713 | 228
entkarbonatisiertes_Wasser | de-carbonated_water | 43714 | 194
entsalztes_Wasser | desalinated_water | 43715 | 196
vollentsalztes_Wasser | fully_desalinated_water | 43716 | 180
vollentsalztes_Wasser_Dampf | fully_desalinated_water_steam | 43717 | 250
Regenwasser | rain_water | 43730 | 140
Schmutzwasser | waste_water | 43731 | 24
Mischwasser | mixing_water | 43732 | 46
Grundentwaesserung_RW | ground_pipe_rain_water | 43733 | 81
Grundentwaesserung_SW | ground_pipe_waste_water | 43734 | 81
Grundentwaesserung_MW | ground_pipe_combined_water | 43735 | 81
Entlueftungsleitung | vent pipe | 43736 | 81
fetthaltiges_Abwasser | fatty_sewage | 43737 | 33
Abwasser_KTL | sewage_KTL | 43738 | 97
Abwasser_VBA | sewage_VBA | 43739 | 114
Lackwasser | lacquer_water | 43740 | 146
Schleifwasser_Vorlauf | grind_water_flow | 43741 | 148
Schleifwasser_Ruecklauf | grind_water_return | 43742 | 147
Prozessabwasser_sauer | process_sewage_acid | 43743 | 128
Prozessabwasser_alkalisch | process_sewage_alkaline | 43744 | 92
Prozessabwasser_chem_belastet | process_sewage_chemical_bonde | 43745 | 180
Oelhalt_Abwasser | oily_sewage | 43746 | 41
Werkswasser | factory_water | 43750 | 2
Baumbewaesserung | tree_irrigation | 43751 | 2
Geklaertes_Abwasser-Permeat | clarified_sewage | 43752 | 41
Notentwaesserung | Emergency drainage | 43753 | 116
SA_neutral | SA_neutral | 43799 | 0
Sanitär/Säuren Laugen | Acids/alkalis/chemicals
Natronlauge | sodium_hydroxide | 43005 | 155
Natronbleichlauge | sodium_hydroxide_bleach | 43006 | 155
Salzsaeure | hydrochlorid_acid | 43007 | 67
Schwefelsaeure_96% | sulfuric_acid_96% | 43008 | 67
Phosphatierloesung | phosphate_solution | 43009 | 67
Calciumchlorid | calcium_chlorid | 43010 | 113
Eisen-II-Chloridloesung | ferric_2_oxide_solution | 43011 | 67
Chromsaeure | chromate | 43012 | 67
Bondersaeure | bonder_acid | 43013 | 67
Amidosulfonsaeure | amidosulfon_acid | 43014 | 6
chromhaltiges_Konzentrat | chromium_concentrate | 43015 | 3
cyanidhaltiges_Konzentrat | cyanide_concentrate | 43016 | 3
Elektrolyt | electrolyte | 43017 | 3
Natriumbisulfit | sodium_bisulfite | 43018 | 3
Natriumhypochlorid | sodium_hypochlorite | 43019 | 3
nitrithaltiges_Konzentrat | nitrite_concentrate | 43020 | 3
Phosphorsaeure | phosphoric_acid | 43021 | 6
Salpetersaeure | nitric_acid | 43022 | 6
Emulsionskonzentrat | emulsion_concentrate | 43023 | 3
WW-Konzentrat | ww_concentrate | 43024 | 3
sonst_Konzentrate | other_concentrate | 43025 | 3
SL_neutral | SL_neutral | 43099 | 0
Sanitär/Technische Flüssigk. | Sanitary/technical fluids
Isopropanol | Isopropanol | 43105 | 58
Rein_Glysantin | pure_glysantine | 43106 | 218
Glysantin_Wasser_Gemisch | glysanite_water_composite | 43107 | 221
Bremsfluessigkeit | brake_fluid | 43108 | 73
Kondensate | condensate | 43109 | 110
Desorbate | Desorbate | 43110 | 111
Kaeltemittel | refrigerating_medium | 43111 | 30
Harnstoff | urea | 43112 | 2
Kernsand | core_sand | 43193 | 132
Filterhilfsmittel | filter aid | 43194 | 85
TF_neutral | TF_neutral | 43190 | 0
Sanitär/Technische Gase | Sanitary/technical gases
Firinit | Firinit | 43805 | 53
Acetylen | Acetylen | 43806 | 69
Erdgas | natural_gas | 43807 | 86
Sauerstoff | oxygen | 43808 | 101
Mischgas | mixed_gas | 43809 | 117
CO2_gasfoermig | carbonic_acid_gas | 43810 | 133
Stickstoff | nitrogen | 43811 | 149
Argon | Argon | 43812 | 165
Reinstgas | purest_gas | 43813 | 182
Corgon | Corgon | 43814 | 3
Traegergas | carrier_gas | 43815 | 1
Wasserstoff | hydrogen | 43816 | 3
Propangas | Propane | 43817 | 122
Schutzgas | Inert | 43818 | 35
Endogas | Endogas | 43819 | 150
TG_neutral | TG_neutral | 43899 | 0
Sanitär/Öle Fette Kraftstoffe | Sanitary/oil/grease/fuel
Altoel | waste_oil | 43905 | 145
Automatik_Oel | automatic_oil | 43906 | 130
Getriebe_Oel | gear_oil | 43907 | 115
Getriebe_Oel_RL | Gear_oil_RL | 43947 | 115
Motoren_Oel | motor_oil | 43908 | 100
Motoren_Oel_RL | Motor_oil_RL | 43948 | 100
Niveau_Oel | level_oil | 43909 | 85
Servo_Oel | servo_oil | 43910 | 70
Fette | fats | 43911 | 87
Vorreinigungsmittel | preliminary_purifier | 43912 | 62
Scheibenwaschgemisch | windows_wash_compound | 43913 | 45
Scheibenwaschkonzentrat | windows_wash_concentrate | 43914 | 42
Nitroverduennung | nitro_thinner | 43915 | 18
Metallic_Verduennung | metallic_thinner | 43916 | 50
wasserhaltige_Ziehmittel | aqueous_extraction_medium | 43917 | 125
Waschbenzin | benzine | 43918 | 99
Petroleum | paraffin | 43919 | 46
Super_Benzin | super_fuel | 43920 | 118
Diesel | diesel | 43921 | 54
hochentzuendl_Kraftstoff | highly_inflammable_fuel | 43922 | 68
leichtentzuendl_Kraftstoff | easily_inflammable_fuel | 43923 | 68
entzuendlicher_Kraftstoff | inflammable_fuel | 43924 | 68
Achs_Oel | axle_oil | 43925 | 68
Erodier_Oel | erode_oil | 43926 | 68
Haerte_Oel | harden_oil | 43927 | 6
Hon_Oel_Vorlauf | han_oil_flow | 43928 | 6
Hon_Oel_Ruecklauf | han_oil_return | 43929 | 6
Hydraulik_Oel | hydraulic_oil | 43930 | 3
Hydraulik_Oel_10bar | hydraulic_oil_10bar | 43931 | 3
Raeum_Oel_Vorlauf | clear_oil_flow | 43932 | 6
Raeum_Oel_Ruecklauf | clear_oil_return | 43933 | 6
Schleif_Oel_Vorlauf | grinding_oil_flow | 43934 | 6
Schleif_Oel_Ruecklauf | grinding_oil_return | 43935 | 6
Schneid_Oel_VL | cutting_oil_flow | 43936 | 6
Schneid_Oel_RL | cutting_oil_return | 43937 | 6
Spuel-Pruef_Oel | check_rinse_oil | 43938 | 6
Tiefzieh_Oel | cupping_oil | 43939 | 6
Montage_Oel | assembly_oil | 43940 | 68
Thermo_Oel | thermo_oil | 43941 | 50
Gaspendelung | Gas | 43942 | 166
Heizoel | heating_oil | 43943 | 145
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 43949 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 43950 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 43951 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 43952 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 43953 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 43954 | 0
OF_neutral | OF_neutral | 43999 | 0

## sf
Zurück
Deutsch | English
Medium | Medium | Ebene / Level / Nivel | Ebenennummer | Farbe | Strichart | Strichstärke | Text | Textgröße | Zelle | Elementart | B | M | Ü | F | I
Öl | Oil Objects 3D | 001_Oel_Objekte | 72001 | 6
Öl | Oil Maintenance Area 3D | 002_Oel_Wartungsraum | 72002 | 2
Öl | Oil Center Lines 2D | 003_Oel_Mittellinie | 72003 | 6
Öl | Oil Objects 2D | 004_Oel_Objekte_2D | 72004 | 6
Emulsion | Emulsion Objects 3D | 006_Emulision_Objekte | 72006 | 3
Emulsion | Emulsion Maintenance Areas 3D | 007_Emulsion_Wartungsraum | 72007 | 2
Emulsion | Emulsion Center Lines 2D | 008_Emulsion_Mittellinie | 72008 | 3
Emulsion | Emulsion Objects 3D | 009_Emulsion_Objekte_2D | 72009 | 3
Trocken | Dry Devices 3D | 011_Trocken_Objekte | 72011 | 1
Trocken | Dry Maintenance Areas 3D | 012_Trocken_Wartungsraum | 72012 | 2
Trocken | Dry Center Lines 2D | 013_Trocken_Mittellinie | 72013 | 1
Trocken | Dry Objects 2D | 014_Trocken_Objekte_2D | 72014 | 1
Neutral | Neutral Devices 3D | 015_Neutral_Objekte | 72015 | 5
Neutral | Neutral Maintenance Areas 3D | 016_Neutral_Wartungsraum | 72016 | 2
Neutral | Neutral Center Lines 2D | 017_Neutral_Mittellinie | 72017 | 5
Neutral | Neutral Objects 2D | 018_Neutral_Objekte_2D | 72018 | 5
Geräte | Devices 3D | 020_Geraete | 72020 | 0
Schrott | scrap objects 3D | 021_Schrott_Objekte | 72021 | 5
Schrott | scrap Maintenance Areas 3D | 022_Schrott_Wartungsraum | 72022 | 2
Schrott | scrap Center Lines 2D | 023_Schrott_Mittellinie | 72023 | 5
Schrott | scrap Objects 2D | 024_Schrott_Objekte_2D | 72024 | 5
Beschriftung Masse Top | dimension Top | 055_Mass_TOP | 72055
Beschriftung Masse Front | dimension Front | 056_Mass_FRONT | 72056
Beschriftung Masse Left | dimension Left | 057_Mass_LEFT | 72057
Beschriftung Masse Right | dimension Right | 058_Mass_RIGHT | 72058
Beschriftung Masse Back | dimension Back | 059_Mass_BACK | 72059
CARF Connectionpunkte | CARF connection points | 063_conn_point | 72063
Unsichtbare Ebene CARF | invisible level CARF | 064_TRICAD_Level_unvis | 72064
Durchbrüche CARF | break-throughs CARF | 065_TRICAD_Durchbrueche | 72065
Legende CARF | legend CARF | 066_TRICAD_Legende | 72066
Durchbrüche CARF 3D | break-throughs CARF 3D | 067_TRICAD_Durchbrueche_3D | 72067
Störkonturen_1 | interfering contours_1 | 110_Störkonturen_1 | 72110 | 0
Störkonturen_2 | interfering contours_2 | 111_Störkonturen_2 | 72111 | 0
Störkonturen_3 | interfering contours_3 | 112_Störkonturen_3 | 72112 | 0
Einrichtungen_1 | equipment_1 | 120_Einrichtungen_1 | 72120 | 0
Einrichtungen_2 | equipment_2 | 121_Einrichtungen_2 | 72121 | 0
Einrichtungen_3 | equipment_3 | 122_Einrichtungen_3 | 72122 | 0